- Decreto Ministeriale 30/10/1986

- Modificazione al D.M. 27.3.1985 recante modifiche al D.M. 16.2.1982 contenente l'elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite e controlli di prevenzione incendi.

D.M. 30 OTTOBRE 1986

[Testo storico]

Preambolo 

Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Visto l'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966; 
Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 16 febbraio 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982) contenente l'elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite e controlli di prevenzione incendi; 
Visto il successivo decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 27 marzo 1985 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 26 aprile 1985) concernente modificazioni al citato decreto ministeriale 16 febbraio 1982; Considerata l'opportunità di procedere alla modifica dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 27 marzo 1985; 

Decreta: 

Art. 1. L'art. 2 del decreto ministeriale 27 marzo 1985, di cui in premessa, è sostituito dal seguente:
Il punto 46) dell'allegato al decreto interministeriale 16 febbraio 1982 è così modificato:
<<46) Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini; esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983:
XTAB
da 500 a 1.000 q.li . . . . . . . . . . . . . . . 6
superiori a 1.000 q.li . . . . . . . . . . . . . 3 >>.