## Computo Domenico_3
Comune di ROMA
Costruzione di n° 4 appartamenti
DESCRIZIONE |  | U.M. | Quantità | Prezzo | Importo
d'elenco
SCAVO DI SBANCAMENTO
Eseguito in genere con mezzo meccanico ed in casi
eccezionali a mano, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, esclusa la roccia, con puntellamento del
terreno e prosciugamento là dove se ne presenti la neces-
sità, compreso il taglio di piante e di arbusti, compreso
l'estirpazione di radici e di ceppaie
Ove il materiale di scavo non fosse impiegato all' interno
dell'area, dovrà provvedersi al suo allontanamento.
a macchina. |  | mc | 594.5 | 5.8 | 3448.1
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia,
compreso la regolarizzazione delle pareti secondo i
disegni di progetto, lo spianamento del fondo anche a
gradoni.
Ove il materiale di scavo non fosse impiegato all' interno
dell'area, dovrà provvedersi al suo allontanamento.
a macchina. |  | mc | 64.25 | 12.39 | 796.0575
VESPAIO IN GHIAIA (TOUT-VENANT)
Realizzato con ghiaia in natura (tout-venant) ovvero con
ghiaia o pietrisco spaccato di cava, vagliati e lavati.
All' esterno dei muri in cemento dell'interrato. |  | mc | 60 | 34 | 2040
RINTERRO CON SABBIELLA O MISTO STABILIZZATO
Riempimento di scavi o formazione di rilevati eseguito con
l' impiego di materiali idonei provenienti da cave di prestito.
Eseguito con l' ausilio di mezzi meccanici o a mano,
mediante riporto di sabbiella, livellamento, compattazione
e rullatura per strati.
per il riempimento di scavi |  | mc | 28 | 11.9 | 333.2
CALCESTRUZZO IN OPERA PER GETTO DI PULIZIA
Calcestruzzo in opera per getto di pulizia, dosato a q.li 1,5
di cemento tipo 325, compreso e compensato dell' onere
dell' approvvigionamento del cemento e degli inerti,
dell' impasto, del trasporto in opera del getto, della
vibratura meccanica dello stesso e compreso pure ogni
altro onere necessario, con esclusione solo delle cas-
serature.
Quale getto di pulizia al di sotto della platea di fondazione. |  | mc | 18 | 78.54 | 1413.72
|  |  | a riportare |  | 8031.0775
Comune di ROMA
Costruzione di n° 4 appartamenti
DESCRIZIONE |  | U.M. | Quantità | Prezzo | Importo
|  |  |  | d'elenco | 8031.0775
CALCESTRUZZO IN OPERA PER FONDAZIONI ARMATE
Calcestruzzo in opera per fondazioni armate in c.a.,
avente una resistenza caratteristica a 28 gg. di maturazio-
ne Rck non minore di 35 N/mmq., consistensa S4,
compreso e compensato l' onere dell' approvigionamento
del cemento e degli inerti, dell' impasto, del trasporto,
della posa in opera, del getto, della vibratura meccanica
dello stesso, con esclusione dell' acciaio di armatura e
delle casserature. Per fondazioni continue e a plinti |  | mc | 68.74 | 126.74 | 8712.1076
CASSERATURE PER FONDAZIONI
Casserature per getti di fondazione in legname o in ferro,
di qualunque forma, compreso il puntellamento, lo sfrido,
il successivo disarmo, la pulizia e l' accatastamento del
materiale, misura della superfice sviluppata contro il getto.
Per la fondazione come da progetto. |  | mq | 134.35 | 22.93 | 3080.6455
ARMATURE IN FERRO LAVORATO PER FONDAZIONI
Fornitura, lavorazione e posa in opera di armature per
fondazioni, ad aderenza migliorata FeB44K di qualsiasi
diametro e delle lunghezze richieste, comprese le piega-
ture, le legature ed il filo cotto, i distanziatori, le eventuali
sovrapposizioni, lo sfrido, l' eventuale trasporto.
Come da progetto strutturale esecutivo. |  | Kg | 8931 | 1.2 | 10717.2
CALCESTRUZZO IN OPERA PER MURI IN C.A.
Calcestruzzo in opera per muri perimetrali armati in c.a.,
avente una resistenza caratteristica a 28 gg. di maturazio-
ne Rck non minore di 35 N/mmq., consistensa S4,
compreso e compensato l' onere dell' approvigionamento
del cemento e degli inerti, dell' impasto, del trasporto,
della posa in opera, del getto, della vibratura meccanica
dello stesso, con esclusione dell' acciaio di armatura e
delle casserature.
per i muri perimetrali come da progetto esecutivo.
per i muri delle scale al piano interrato. |  | mc | 86.4 | 134.48 | 11619.072
CASSERATURA PER MURI IN C.A.
Casserature per getti di muri perimetrali in legname o in ferro,
di qualunque forma, compreso il puntellamento, lo sfrido,
il successivo disarmo, la pulizia e l' accatastamento del
materiale, misura della superfice sviluppata contro il getto.
per i muri perimetrali come da progetto esecutivo.
per i muri delle scale al piano interrato |  | mq | 432 | 24.17 | 10441.44
|  |  | a riportare |  | 52601.5426
Comune di ROMA
Costruzione di n° 4 appartamenti
DESCRIZIONE |  | U.M. | Quantità | Prezzo | Importo
|  |  |  | d'elenco | 52601.5426
ARMATURE IN FERRO LAVORATO PER MURI IN C.A.
Fornitura, lavorazione e posa in opera di armature per
muri in c.a., ad aderenza migliorata FeB44K di qualsiasi
diametro e delle lunghezze richieste, comprese le piega-
ture, le legature ed il filo cotto, i distanziatori, le eventuali
sovrapposizioni, lo sfrido, l' eventuale trasporto.
Come da progetto strutturale esecutivo. |  | kg | 6912.2 | 1.2 | 8294.64
ONERE PER C.A. FACCIA A VISTA
Sovrapprezzo alle strutture in c.a. da rimanere faccia a vista
compreso degli oneri relativi alla scelta accurata del legname
da impiegare nelle casseformi, della piallatura delle tavole,
e della relativa spalmatura delle superfici di liquido disarmante
della accurata esecuzione delle casseforme in modo da dare
le superfici delle strutture perfettamente uniformi e con le
particolarità indicate dalla D.L..
per i muri perimetrali come da progetto |  | mq |  | 14.25 | 0
CLS PER SOLETTE, RAMPE SCALE E PIANEROTTOLI
Calcestruzzo in opera per solette di ogni genere, rampe
scale e pianerottoli (dimensionati con un sovraccarico
accidentale di 500 kg/mq.), avente una resistenza caratteris-
tica a 28 gg. Di maturazione Rck non minore di 35 N/mmq.,
consistenza S4, compreso e compensato l' onere dell' ap-
provigionamento del cemento e degli inerti, dell' impasto del
trasporto in opera, del getto, della vibratura meccanica dello
stesso, compreso pure l' onere per la formazione del falso
gradino ed ogni altro onere necessario, con esclusione
dell' acciaio di armatura e delle relative casserature.
come da progetto strutturale esecutivo. |  | mc | 8 | 154.94 | 1239.52
CASSERATURE PER SOLETTE, RAMPE SCALE ECC.
Casserature per getti di solette di ogni genere, rampe scale
e pianerottoli, in legname o in ferro, di qualunque forma,
compreso il puntellamento, lo sfrido, il successivo disarmo,
la pulizia e l' accatastamento del materiale, misurate sulla
superfice sviluppata contro il getto ed ogni altro onere
necessario.
come da progetto strutturale esecutivo. |  | mq | 75 | 35.32 | 2649
|  |  | a riportare |  | 64784.7026
Comune di ROMA
Costruzione di n° 4 appartamenti
DESCRIZIONE |  | U.M. | Quantità | Prezzo | Importo
|  |  |  | d'elenco | 64784.7026
ARMATURE IN FERRO LAVORATO PER SCALE
Fornitura, lavorazione e posa in opera di armature per
scale in c.a., ad aderenza migliorata FeB44K di qualsiasi
diametro e delle lunghezze richieste, comprese le piega-
ture, le legature ed il filo cotto, i distanziatori, le eventuali
sovrapposizioni, lo sfrido, l'eventuale trasporto
Come da progetto strutturale esecutivo |  | Kg | 960 | 1.2 | 1152
CALCESTRUZZO PER PILASTRI IN C.A.
Calcestruzzo in opera per pilastri armati in c.a.,
avente una resistenza caratteristica a 28 gg. di maturazio-
ne Rck non minore di 35 N/mmq., consistensa S4,
compreso e compensato l' onere dell' approvigionamento
del cemento e degli inerti, dell' impasto, del trasporto,
della posa in opera, del getto, della vibratura meccanica
dello stesso, con esclusione dell' acciaio di armatura e
delle casserature.
Come da progetto strutturale esecutivo. |  | mc | 10.53 | 142.54 | 1500.9462
CASSERATURE PER PILASTRI IN C.A.
Casserature per getti di pilastri in c.a. in legname o in ferro,
di qualunque forma, compreso il puntellamento, lo sfrido,
il successivo disarmo, la pulizia e l' accatastamento del
materiale, misura della superfice sviluppata contro il getto.
Come da progetto strutturale esecutivo. |  | mq | 140.4 | 26.03 | 3654.612
ARMATURE PER PILASTRI
Fornitura, lavorazione e posa in opera di armature per
pilastri in c.a., ad aderenza migliorata FeB44K di qualsiasi
diametro e delle lunghezze richieste, comprese le piega-
ture, le legature ed il filo cotto, i distanziatori, le eventuali
sovrapposizioni, lo sfrido, l' eventuale trasporto.
Come da progetto strutturale esecutivo. |  | kg | 1158.3 | 1.2 | 1389.96
CALCESTRUZZO PER TRAVI IN C.A.
Calcestruzzo in opera per travi di qualunque tipo in c.a.,
avente una resistenza caratteristica a 28 gg. di maturazio-
ne Rck non minore di 35 N/mmq., consistenza S4,
|  |  | a riportare |  | 72482.2208
Comune di ROMA
Costruzione di n° 4 appartamenti
DESCRIZIONE |  | U.M. | Quantità | Prezzo | Importo
|  |  |  | d'elenco | 72482.2208
compreso e compensato l' onere dell' approvigionamento
del cemento e degli inerti, dell' impasto, del trasporto,
della posa in opera, del getto, della vibratura meccanica
dello stesso, con esclusione dell' acciaio di armatura e
delle casserature.
Come da progetto strutturale esecutivo. |  | mc | 20.08 | 136.34 | 2737.7072
CASSERATURE PER TRAVI
Casserature per getti di travi in c.a. in legname o in ferro,
di qualunque forma, compreso il puntellamento, lo sfrido,
il successivo disarmo, la pulizia e l' accatastamento del
materiale, misura della superfice sviluppata contro il getto.
Come da progetto strutturale esecutivo. |  | mq | 275.22 | 24.79 | 6822.7038
ARMATURE PER TRAVI
Fornitura, lavorazione e posa in opera di armature per
travi in c.a., ad aderenza migliorata FeB44K di qualsiasi
diametro e delle lunghezze richieste, comprese le piega-
ture, le legature ed il filo cotto, i distanziatori, le eventuali
sovrapposizioni, lo sfrido, l' eventuale trasporto.
Come da progetto strutturale esecutivo. |  | kg | 2210 | 1.2 | 2652
SOLAI IN LATERO-CEMENTO
I solai in cemento armato e laterizio sono realizzati con
nervature in conglomerato cementizio armato, elementi di
alleggerimento in laterizio e soletta collaborante in c.a. armato
da gettarsi in opera contemporaneamente alle travi portanti.
E' compreso e compensato ogni onere di fornitura, confezione
trasporto, varo, puntellazioni provvisionali, controventature,
operazioni di alloggiamento e di ancoraggio, compreso pure
ogni altro onere per l' armatura incorporata e supplementare,
per il getto di completamento e della soletta di ripartizione
superiore con sp. 5 cm, provvista di almeno una rete di arma-
tura elettrosaldata come da disegno esecutivo.
I solai dovranno essere rispondenti alla normativa vigente ed
in particolare al D.M. 14.02.92. Dimensioni ed armatura sarà
quella risultante dai calcoli statici.
come da progetto esecutivo, spessore 16+4. |  | mq | 624.1 | 47.29 | 29513.689
|  |  | a riportare |  | 114208.3208
Comune di ROMA
Costruzione di n° 4 appartamenti
DESCRIZIONE |  | U.M. | Quantità | Prezzo | Importo
|  |  |  | d'elenco | 114208.3208
MANTO DI COPERTURA IN COPPI
Eseguito con tegole in cotto nei colori a
scelta dalla D.L., completo di tutti i pezzi speciali (colmi,
finali, tegole per areazione in ragione di una ogni 40 mq).
La copertura avverrà previa preparazione del fondo con una
mano di primer, e la fornitura e posa di due guaine ardesiate
posate a fiamma con giunti sovrapposti per almeno 15 cm.
Misura dello sviluppo in falda.
per la copertura dell' edificio compreso parte piana |  | mq | 168 | 32.85 | 5518.8
MURATURA IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO
Eseguita con blocchi di laterizio porizzato con cavità non
comunicanti fra loro, legati con malta cementizia (avendo
cura di interrompere la continuità della malta al fine di evitare
il ponte termico), compreso e compensato ogni onere per la
formazione di vani, nicchie, ecc….
al piano interrato, p.terra, al p. primo sottotetto per le murature
esterne e la suddivisione tra gli alloggi, in blocchi termici
dim. 25x30x25, spessore cm 30. |  | mc | 204.45 | 110 | 22489.5
MURATURA IN BLOCCHI DI LATERIZIO FORATI
Eseguita con elementi scelti (esclusi i rottami, quelli incompl-
eti o mancanti di qualche spigolo), posti in opera a corsi oriz-
zontali ed a "due fili" per ottenere la massima regolarità; i
fori non dovranno mai presentarsi in alcuna delle facce in
vista. Compreso e compensato ogni onere per la formazione
di vani, nicchie, ecc…
al piano interrato/terra/primo per le normali tramezzature
interne degli appartamenti, ad una testa di blocchi dim
25x8x25, spessore cm 8. |  | mq | 357.32 | 19.08 | 6817.6656
al piano interrato/terra/primo per le divisioni dei bagni, nel
sottotetto per le terrazze, ad una testa di blocchi,
dim 25x12x25, spessore cm 12 |  | mc | 14.72 | 54.2 | 797.824
contropareti di tavelle in laterizio per isolare i pilastri e le
travi in c.a., spessore cm 6. |  | mq | 91.59 | 13.94 | 1276.7646
|  |  | a riportare |  | 151108.875
Comune di ROMA
Costruzione di n° 4 appartamenti
DESCRIZIONE |  | U.M. | Quantità | Prezzo | Importo
|  |  |  | d'elenco | 151108.875
IMPERMEABILIZZAZIONE DELLO SPICCATO DELLE MUR.
Eseguita mediante apposizione di lastra di vetroresina sab-
biata, ovvero con guaina bituminosa da mm 4 armata al
poliestere, in rotoli pretagliati predisposti per questo uso e di
larghezza opportuna, posta in opera a 3 cm sopra la quota
del pavimento.
per tutte le murature del piano terra, del primo piano e del
sottotetto. |  | mq | 55.53 | 17.97 | 997.8741
IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINE BITUMINOSE
Eseguita previa preparazione del piano di posa con praimer e
strato di scorrimento, con la posa in opera di guaine bitumose
prefabbricate con giunti sovrapposti di almeno 10 cm e risvolti
sulle pareti per almeno cm 15.
con due guaine da mm 4, armate al poliestere, per la terrazza,
per i balconi e per i bagni. |  | mq | 124.8 | 14 | 1747.2
ISOLAMENTO SOTTO TRAMEZZI
Eseguito poggiando lo spiccato delle pareti su una striscia di
conglomerato truciolare di gomma dello spessore di mm 8.
sotto tutti i tramezzi interni degli alloggi. |  | mq | 4.74 | 13.4 | 63.516
INTONACO PREMISCELATO A BASE DI CALCE E CEMENTO
Del tipo premiscelato con componenti costituiti da calce,
cemento, inerti silicei e/o calcarei ed eventuali additivi che ne
favoriscano la lavorabilità. Applicato a mano o con macchina
spruzzatrice, tirato in piano a perfetta regola d' arte su testi-
moni e rifinito a fratazzo fino.
Compreso onere di fornitura e posa in opera di retina portain-
tonaco in corrispondenza dei pilastri delle travi e comunque
in ogni punto dove vi è presenza di c.a.
per l' esterno e l' interno dei fabbricati, nelle pareti e nei sof-
fitti di tutti gli alloggi, servizi, compreso il soffitto delle cantine.
per esterno, compresi muri di recinzione. |  | mq | 909.36 | 12.4 | 11276.064
|  |  | a riportare |  | 165193.5291
Comune di ROMA
Costruzione di n° 4 appartamenti
DESCRIZIONE |  | U.M. | Quantità | Prezzo | Importo
|  |  |  | d'elenco | 165193.5291
per interno:
| soffitti. | mq | 320.1 | 12 | 3841.2
| pareti. | mq | 534 | 10.5 | 5607
SOTTOFONDO IN CLS ALLEGGERITO - ISOCAL -
Realizzazione di massetto di sottofondo alleggerito, a copertu-
ra di tutte le tubazioni degli impianti, mediante fornitura e
posa di conglomerato cementizio steso in opera a perfetto
piano configurato secondo pendenze prestabilite, per spes-
sore medio di cm 10, compreso ogni altro onere e magistero
per dare l' opera finita a regola d' arte.
al piano interrato, al piano terra, al primo piano. |  | mq | 320.1 | 8.68 | 2778.468
SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO
Eseguito con calcestruzzo dosato a q.li 4 di cemento 325
per mc di inerte, spessore cm. 6, di granulometria appropriata
allo spessore del getto, armato con rete diam. 4 mm, 20x20
e oneri per la realizzazione della cappa superiore fratazzata
per la posa dei pavimenti a colla. Compreso la formazione dei
giunti di dilatazione perimetrale.
In tutte le superfici carrabili, logge, pavimentazione giardino |  | mq | 291.73 | 17.35 | 5061.5155
PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES O IN MONOCOTTURA
Eseguito con piastrelle di gres fine porcellanato o in monocot-
tura delle migliori marche, montate a colla nelle dimensioni
30x30, compreso l' onere per la formazione delle fughe, della
successiva stuccatura e pulizia finale.
al piano interrato/terra/primo piano. |  | mq | 320.1 | 46.5 | 14884.65
PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI KLINKER
Eseguito in piastrelle di klinker montate a malta, nei colori
scelti dalla committennza, in opera compreso onere per posa
con fuga e successiva stuccatura da eseguirsi con idonei
materiali e pulizia finale.
per superfici pertinenziali, scale esterne e logge. |  | mq | 157.47 | 42.18 | 6642.0846
|  |  | a riportare |  | 204008.4472
Comune di ROMA
Costruzione di n° 4 appartamenti
DESCRIZIONE |  | U.M. | Quantità | Prezzo | Importo
|  |  |  | d'elenco | 204008.4472
RIVESTIMENTI INTERNI
Rivestimento in piastrelle di ceramica monocottura pasta rossa
ottenuta per pressatura, smaltate, poste in opera con malta
bastarda su intonaco rustico, compresa la stuccatura dei giunti
con cemento di colore idoneo e pulitura finale compresi angoli
spigoli e finali
20x25 cm effetto marmo lucido |  | mq | 165 | 32 | 5280
ZOCCOLINO IN LEGNO
Eseguito con apposito profilo per battiscopa in legno, di altez-
za cm 8 e spessore cm 1, montato con colla e chiodi.
per tutti gli ambienti interni agli alloggi escluse le parti con
rivestimento ceramico. |  | ml | 285 | 2.8 | 798
ZOCCOLINO IN KLINKER
Eseguito con piastrelle di klinker nei colori scelti dalla commit-
tenza, con altezza di cm 10, montate con apposito collante,
compreso stuccatura e pulizia finale.
per i balconi, logge, scale esterne, murature giardino. |  | ml | 173.96 | 8.3 | 1443.868
ZOCCOLINO IN PIETRA
Eseguito con elementi levigati e lucidati, posti in opera con
malta cementizia, compreso stuccatura e pulizia finale.
per i muri esterni del fabbricato al piano terra.Spessore cm 2
PARAPETTI METALLICI
Realizzata con profilati di acciaio, secondo i disegni esecutivi
e le indicazioni della D.L., poste in opera e verniciate con una
mano di fondo e due mani di smalto. La zincatura sarà esegui-
ta a caldo sul materiale lavorato.
per tutti i balconi e le zone esterne da proteggere. |  | n° | 2 | 260 | 520
|  |  | a riportare |  | 212050.3152
Comune di ROMA
Costruzione di n° 4 appartamenti
DESCRIZIONE |  | U.M. | Quantità | Prezzo | Importo
|  |  |  | d'elenco | 212050.3152
CASELLARI POSTALI PER ESTERNO
In acciaio inox o acciaio smaltato con dimensioni portariviste,
poste in opera come indicato dalle istruzioni. |  | n° | 6 | 61.97 | 371.82
VANO PER CONTATORI
Formazione di vano per alloggiamento contatori in c.a., con
finitura a vista di spessore cm. 15, su adeguata fondazione,
compreso scavo, casseratura, ferro, fratazzatura e smusso
degli spigoli, sportelli di chiusura in vetroresina completi di
ferramneta di manovra e chiusura a chiave quadra come richie-
sto dall' azienda erogatrice.
per n° 6 contatori ENEL, posti sulla recinzione. |  | a corpo | 1 | 1500 | 1500
VANO PER CONTATORI GAS E ACQUA
Formazione di vano per alloggiamento contatori in c.a., con
finitura a vista di spessore cm. 15, su adeguata fondazione,
compreso scavo, casseratura, ferro, fratazzatura e smusso
degli spigoli, sportelli di chiusura in vetroresina completi di
ferramneta di manovra e chiusura a chiave quadra come richie-
sto dall' azienda erogatrice.
per n° 6 contatori gas e acqua. |  | a corpo | 1 | 1500 | 1500
TORRINI CON DIFFUSORE PREFABBRICATO
Torrini in muratura di mattoni da una testa intonacati o da
lasciare a vista, completi di comignoli prefabbricati in cemento
caratterizzati da canali laterali e con rivestimento delle canne.
Ogni torrino dovrà avere dimensioni tali da consentire i raggup-
pamenti dei condotti necessari.
per i condotti di areazione delle cucine, dei bagni, fino a due
condotti. |  | n° | 4 | 148.73 | 594.92
TINTEGGIATURA A TEMPERA
Eseguita con tinta a tempera data a due passate, compreso
l' onere della preparazione delle superfici da tinteggiare e una
mano di impregnante.
per i soffitti delle abitazioni e delle logge |  | mq | 347.51 | 2.68 | 931.3268
|  |  | a riportare |  | 216948.382
Comune di ROMA
Costruzione di n° 4 appartamenti
DESCRIZIONE |  | U.M. | Quantità | Prezzo | Importo
|  |  |  | d'elenco | 216948.382
TINTEGGIATURA CON LAVABILE
Eseguita con tinta lavabile per interno delle migliori marche,
compreso l' onere della preparazione delle superfici da tinteg-
giare e una mano di impregnante.
per le pareti interne degli appartamenti |  | mq | 534.1 | 4.65 | 2483.565
TINTEGGIATURA CON TINTA AL QUARZO
Eseguita con pittura ai silicati di quarzo delle migliori marche,
compreso l' onere della preparazione delle superfici da tinteg-
giare e una mano di impregnante.
per l' esterno del fabbricato, compreso plafoni anche di colori
diversi. |  | mq | 909.36 | 8.26 | 7511.3136
GRANITO
Inserto in lastra di granito delle dimensioni come da progetto
h. cm 10 con coste fresate a spigoli vivi, con faccia a vista,
arrotate e levigate, poste in opera con malta bastarda, compresi
la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con malta di
cemento, i beveroni, gli eventuali fori e grappe e la pulizia finale
granito: Sardo |  | n° | 60 | 110 | 6600
Soglie di porte e finestre, davanzali, rivestimenti, copertine
in lastre normali rettangolari levigate in
laboratorio con spigoli vivi o leggermente arrotondati, coste e
piani in vista levigati di qualsiasi lunghezza e larghezza poste in
opera con idonee malte o collanti, grappe, ecc. per collocamento
a qualsiasi altezza compreso sfridi con formazione di
gocciolatoio della fornitura e posa in opera del regolo di battente
con la relativa formazione di scanalatura, in granito tipo
Sardo grigio e rosa e simili: dello spessore di cm.3 |  | mq | 15.8 | 110 | 1738
RINTERRO CON TERRENO VEGETALE
Eseguito con terreno atto alla semina del prato.
per il raggiungimento delle quote di progetto nelle aiuole e
zone verdi. |  | mc | 15 | 18.59 | 278.85
|  |  | a riportare |  | 235560.1106
Comune di ROMA
Costruzione di n° 4 appartamenti
DESCRIZIONE |  | U.M. | Quantità | Prezzo | Importo
|  |  |  | d'elenco | 235560.1106
RECINZIONE CON MURO IN LATERIZIO PESANTE
eseguita fino a m 1,30 di altezza dal sottostante piano di
appoggio retta o curva, data in opera con malta cementizia
dosata 400 Kg di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia
compreso, l'imboccatura dei giunti, la formazione di spalle, sguin
ci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido spessore 30 cm, materiale
compreso sfrido |  | ml | 195.3 | 36.5 | 7128.45
CORDONATA IN CALCESTRUZZO
Realizzata con elementi prefabbricati in cemento in opera con
adeguata fondazione e rinfianco in calcestruzzo.
per il contenimento del terreno delle aree verdi e nel cambio
di pavimentazione. |  | ml | 23 | 14.25 | 327.75
PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI
con elementi AUTOBLOCCANTI in calcestruzzo vibrato di varie
forme e dimensioni, trasporto a rifiuto del materiale
eccedente onde creare le opportune pendenze, massicciata
in ghiaia in natura di cm 15 ben costipata, misto granulare
stabilizzato di cm 10 dato in opera rullato, strato di sabbia di
cm 6, tirato a staggia per la posa delle betonelle, loro battitura
intasamento delle connessure con sabbia, ogni altro onere per
dare il lavoro finito.
Elementi colori senape - rosa antico
per la parte pavimentata carrabile del giardino |  | mq | 181.87 | 26.8 | 4874.116
SISTEMAZIONE A VERDE
Comprende la sistemazione a prato con preparazione della
superficie del terreno mediante dissodamento, livellamento,
concimatura chimica e con torba e rastrellamento.
prato. |  | mq | 68.33 | 7.25 | 495.3925
piantumazione di alberi |  | n° | 10 | 25 | 250
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
Impianto d'irrigazione a gestione automatica per tutte le superfici
giardino, aiuole, prato, compreso centraline di controllo elettro-
pompe, tubature, irrigatori e quant'altro occorra |  | a corpo | 1 | 3800 | 3800
|  |  | a riportare |  | 252435.8191
Comune di ROMA
Costruzione di n° 4 appartamenti
DESCRIZIONE |  | U.M. | Quantità | Prezzo | Importo
|  |  |  | d'elenco | 252435.8191
TAPPETO DI USURA PER MARCIAPIEDE ESISTENTE
Rifacimento completo del marciapiede
pubblico.
sul fronte strada |  | mq | 18.14 | 28 | 507.92
CANALI DI GRONDA
Eseguiti in lamiera di rame, spesore 8/10, collocati in opera
con le dovute pendenze, di forma e dimensioni come da proget
to e secondo le prescrizioni della D. L.. Compreso tutti i pezzi
speciali e tutti gli accessori quali staffe, cicogne, ecc…
per l' intero perimetro dell' edificio. Sviluppo 50 cm. |  | ml | 64 | 24.6 | 1574.4
PLUVIALI IN RAME
Eseguiti in lamiera di rame spessore 8/10, posti in opera con
tutti gli accessori necessari quali braccioli, staffe, ecc…
n° 10 secondo i disegni di progetto, diam. cm. 10. |  | ml | 60 | 21.07 | 1264.2
TERMINALI PER PLUVIALI
Parte inferiore dei tubi discendenti eseguiti con pezzi speciali
in rame o in ghisa, con tutti gli accessori necessari.
terminali in lamiera di rame spessore 20/10, diam. cm 10. |  | n° | 10 | 63 | 630
CACCIA ACQUA IN RAME
Eseguiti in lamiera di rame spessore 8/10, a sezione quadrata
o circolare, compreso tutti gli oneri per assicurare lo smaltime-
nto delle acque.
per le fioriere. |  | n° | 4 | 39.6 | 158.4
SCOSSALINE IN RAME
Fornitura e posa di scossalina in lamiera di rame dello spes-
sore di 8/10, completa di tutti gli accessori per dare il lavoro
finito a regola d' arte.
per i torrini diffusori, sv cm 60. |  | mq | 6 | 23.2 | 139.2
|  |  | a riportare |  | 256709.9391
Comune di ROMA
Costruzione di n° 4 appartamenti
DESCRIZIONE |  | U.M. | Quantità | Prezzo | Importo
|  |  |  | d'elenco | 256709.9391
SERRAMENTI ESTERNI
Serramenti in profilati di alluminio anodizzato sp. 50/55 mm
a giunto aperto, prestazioni medie: classe A2 di esposizione
all'aria, classe E3 di tenuta all'acqua, V2 di resistenza al vento
termotrasmittanza 3,5/5,2 w/mmqk, posti in opera completi di
vetrocamera 4/12/4, controtelaio metallico, guarnizioni in epdm
cerniere e meccanismo di chiusura. Telai cianfrinati con
squadrette tagliate da barre trafilate incollate con colla speciale
per alluminio: ad uno o due battenti |  | mq | 42.78 | 240 | 10267.2
PERSIANE IN FERRO
persiane esterne in ferro zincato con lamelle fisse, ad uno o due
battenti, costituite da ante complete anche di chiusura, pitturata
in stabilimento, compreso le opere murarie, la ferramenta di tipo
corrente commerciale e la registrazione dell'infisso |  | mq | 42.78 | 320 | 13689.6
PORTONCINI BLINDATI
Portone blindato realizzato in lamiera spessore mm 2 interamen
te saldata in un'ica scocca, con telaio sagomato a bocca di
lupo antistrappo, completo di pannello interno ed esterno, lisci
in essenze naturali, maniglieria in ottone, limitatore di apertura
con funzione di paletto notturno, mostre interne a copertura
e rivestimento dei battenti, quarti di tondo esterni per rifinitura,
serratura completa di defender in ottone e di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un anta |  | n° | 6 | 1100 | 6600
PORTE IN LEGNO
Fornitura e posa in opera di porte in legno tamburate, con strut-
tura interna a nido d' ape e battute di contorno in legno massel-
lo, rivestito con impiallicciatura in legno douglas o simili .
complete di ferramenta, di maniglia e di quanto altro occorra.
* porte cieche, dim 80x210 cm |  | n° | 18 | 320 | 5760
PORTE IN FERRO
Porte realizzate in lamiera zincata. Rinforzate con profili squa-
drati, complete di zanche di ancoraggio, prese di aria secondo
la normativa vigente e quant' altro occorra per dare l' opera
perfettamente finita. Per locale tecnico cm 80x210 |  | n° | 2 | 180 | 360
|  |  | a riportare |  | 293386.7391
Comune di ROMA
Costruzione di n° 4 appartamenti
DESCRIZIONE |  | U.M. | Quantità | Prezzo | Importo
|  |  |  | d'elenco | 293386.7391
CANCELLI PER ESTERNO
Fornitura e messa in opera cancelli in acciaio zincato/legno
secondo i disegni esecutivi, forniti di guida in acciaio,
colonnine porta strumenti, cellule fotoelettriche, lampeggiante,
antenna e tutto quant' altro occorra per dare l'opera perfettamente
funzionante, compreso il motore elettrico.
per i viali di ingresso. |  | n° | 4 | 2600 | 10400
Fornitura e messa in opera cancelli in acciaio zincato/legno
secondo i disegni di progetto
per ingressi alloggi E, F |  | n° | 2 | 600 | 1200
PANNELLI DI CHIUSURA VANI IMPIANTI
Pannelli di chiusura dei vani contenenti parti di impianti termici
o altro, realizzati con telaio in legno ad anta apribile con ser-
ratura a chiave quadra.
dimensioini 60x60 circa. |  | n° | 6 | 120 | 720
ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA PUBBLICA
Allacci fognari alla rete pubblica per le acque bianche e nere
eseguita con condotte in tubo di PVC rigido UNI 7447/87 con
giunto ad anello elastico, tipo 303. Realizzato secondo le pres-
crizioni del competente ufficio Comunale.
Nel prezzo saranno comprese tutte le opere occorrenti fino ai
recapiti esterni compreso i pozzetti, l' onere eventuale per il
taglio della massicciata stradale, lo scavo ed il ripristino della
sede stradale, ed altresì ogni altro onere e costo occorrente
per una realizzazione a perfetta regola d' arte.
per l' intervento. |  | a corpo | 1 | 760 | 760
RETE DELLA FOGNATURA ORIZZONTALE
Rete orizzontale delle fognature per le acque bianche e nere
eseguita con condotte in tubo di PVC rigido UNI 7447/87 con
giunto ad anello elastico, tipo 303.
I tubi interrati poseranno sopra un letto di sabbia previo livella-
mento del terreno, la larghezza delle trincea dovrà essere suf-
ficiente per permettere la sistemazione e per operare i collega-
|  |  | a riportare |  | 306466.7391
Comune di ROMA
Costruzione di n° 4 appartamenti
DESCRIZIONE |  | U.M. | Quantità | Prezzo | Importo
|  |  |  | d'elenco | 306466.7391
menti della tubazione. Il tubo posto su questo strato verrà rin-
fiancato e ricoperto per almeno 15 cm con sabbia opportuna-
mente pilonata e bagnata. Sopra verrà sistemato il materiale di
risulta.
* tubazione diametro 110 mm, tipo 303 per acque b/n. |  | ml | 80 | 30.99 | 2479.2
* tubazione diametro 125 mm, tipo 303 per acque b/n. |  | ml | 21 | 31.61 | 663.81
* tubazione diametro 160 mm, tipo 303 per acque b/n. |  | ml | 12 | 36.87 | 442.44
* tubazione diametro 200 mm, tipo 303 per acque b/n. |  | ml | 24 | 40.9 | 981.6
POZZETTO A PIEDE PLUVIALI
Pozzetto per piede pluviali del tipo prefabbricato in cemento,
con sifone ispezzionabile in PVC, completo di chiusino con
borchia di ottone, compreso lo scavo il rinterro, il carico e tras-
porto a rifiuto del materiale eccedente, e la formazione dei fori
per l' innesto dei tubi a perfetta regola d' arte, compreso la mes
sa in quota.
delle dimensioni di cm 40x40. |  | n° | 10 | 110 | 1100
POZZETTO DI ISPEZIONE
Pozzetto di ispezione del tipo prefabbricato in cemento, di
profondità variabile in rapporto alla pendenza della fognatura,
sagomato all' interno a cunetta per favorire il deflusso delle
acque. Compreso lo scavo, il rinterro, il carico e il trasporto a
rifiuto del materiale eccedente, la formazione dei fori per l' in-
nesto dei tubi a perfetta regola d' arte, compreso la messa in
quota.
delle dimensioni di cm 50x50 di luce interna. |  | n° | 6 | 160 | 960
POZZETTO DI DECANTAZIONE PER CUCINE E BAGNI
Pozzetto degrassatore-decantatore per cucine e bagni del tipo
prefabbricato in cemento, dotato di sifone ispezionabile in PVC
in entrata e in uscita completo di chiusino cieco carrabile,
fornito e posto in opera compreso lo scavo, il rinterro, il carico
e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, compreso la mes-
sa in quota.
dimensioni 100x100x110. |  | n° | 6 | 380 | 2280
|  |  | a riportare |  | 315373.7891
Comune di ROMA
Costruzione di n° 4 appartamenti
DESCRIZIONE |  | U.M. | Quantità | Prezzo | Importo
|  |  |  | d'elenco | 315373.7891
POZZETTO GENERALE
Pozzetto generale del tipo prefabbricato in cemento, di
profondità variabile in rapporto alla pendenza della fognatura,
sagomato all' interno a cunetta per favorire il deflusso delle
acque. Compreso lo scavo, il rinterro, il carico e il trasporto a
rifiuto del materiale eccedente, la formazione dei fori per l' in-
nesto dei tubi a perfetta regola d' arte, compreso la messa in
quota.
delle dimensioni di cm 40x40 di luce interna. |  | n° | 1 | 840 | 840
SIFONE FIRENZE
Pozzetto in cemento contenete il sifone firenze. Compreso lo
scavo, il rinterro e il trasporto a discarica del materiale eccede-
nte.
delle dimensioni di cm 80x80. |  | n° | 2 | 360 | 720
CADITOIE IN ACCIAIO
Fornitura e posa di caditoie in ferro zincato compresi di cunetta
in cemento per la raccolta delle acque piovane, nel prezzo è
compensato l' onere per lo scavo il rinterro e la messa in quota
con le dovute pendenze.
per piano interrato |  | ml | 4 | 60 | 240
PERGOLATO IN LEGNO PER POSTO AUTO
Fornitura e posa in opera di pergolato in legno, costituito da:
Travi in legno di abete di adeguata sezione
Il tutto trattato con una mano di antitarlo e opportunamente
impregnato.
Nel prezzo esposto è compreso tutta la ferramenta
e la chioderia necessaria. |  | a corpo | 1 | 1200 | 1200
IMPIANTO TERMICO A POMPA DI CALORE
Impianto di riscaldamento e raffrescamento composto da:
n° 1 Pompa di calore tipo Multisplit della marca Aermec o
simili con gas R410A, composta da n° 1 unità esterna modello
MGH 2003C
|  |  | a riportare |  | 318373.7891
Comune di ROMA
Costruzione di n° 4 appartamenti
DESCRIZIONE |  | U.M. | Quantità | Prezzo | Importo
|  |  |  | d'elenco | 318373.7891
n° 2 unità interna a parete della potenzialità termica e
frigorifera complessiva di W. 5000
Telecomandi a infrarossi per il comando delle funzioni a distanza
Staffa di sostegno unità esterna, esecuzione dele linee frigorifere
tra le unità interne e quella esterna da realizzare in tubo in rame
opportunamente coibentate anticondensa; vuoto e ricarica delle
linee frigorifere; esecuzione della tubazione di scarico condensa
per le unità interne con tubo e raccordi in polietilene di adeguato
diametro;esecuzione dei collegamenti elettrici tra unità interne
ed esterna, compreso materiali di consumo vario, compreso
manodopera specializzata per l'esecuzione lavori a regola d'arte
piano terra e piano primo |  | n° | 4 | 2600 | 10400
piano interrato |  | n° | 2 | 1600 | 3200
IMPIANTO IGIENICO-SANITARIO
BAGNO GRANDE
L' impianto igienico sanitario del bagno comprende:
* lavabo in ceramica, ingombro cm 70, completo di minuteria di
fissaggio.
* vaso in ceramica da cm 49x37 completo di staffe per il fissag-
gio.
* bidet in ceramica da cm 50x37 con erogazione esterna comp-
leto di staffe per il fissaggio.
* vasca in metacrilatato cm 170x70
* cassetta di scarico ad incasso a pulsante alto con placca a
doppio pulsante cromato, rubinetto filtro, attacchi e raccordi al
vaso.
* coprivaso in resina termoindurente con cerniere cromate.
Rubinetteria
* gruppo lavabo mfr con dischi ceramici e scarico da 1" 1/4
cromati, completo di sifone a bottiglia in ottone cromato da
1" 1/4, coprisifone cromato.
* gruppo bidet mfr con dischi ceramici e scarico da 1" 1/4
cromato completo di sifone ad "S" in ottone cromato da 1" 1/4
rubinetto filtro, coprisifone cromato.
* gruppo vasca con dischi ceramici e attacco doccetta e fles-
sibile.
* collettore di distribuzione nichelato, pannello di ispezione da
incasso a muro in lamiera di acciaio verniciato.
|  |  | a riportare |  | 331973.7891
Comune di ROMA
Costruzione di n° 4 appartamenti
DESCRIZIONE |  | U.M. | Quantità | Prezzo | Importo
|  |  |  | d'elenco | 331973.7891
BAGNO PICCOLO
L' impianto igienico-sanitario del bagno piccolo comprende:
* lavabo in ceramica di forma rettangolare e dall' ingombro di
cm 70, completo di minuteria per il fissaggio.
* vaso in ceramica sospeso da cm 49x37, completo di staffe
per il fissaggio.
* piatto doccia in ceramica da cm 80x90, completo di piletta
sifoide e finiture scarico in ottone cromato.
* cassetta di scarico ad incasso a pulsante alto con placca a
doppio pulsante cromato, rubinetto filtro, attacchi e raccordi al
vaso.
* coprivaso in resina termoindurente con cerniere cromate.
*
Rubinetteria
* miscelatore monocomando lavabo, scarico da 1" 1/4 cromato,
completo di sifone a bottiglia in ottone cromato da 1" 1/4, rubin-
etto filtro, coprisifone in ottone cromato.
* miscelatore monocomando per doccia da incasso cromato,
saliscendi in ottone cromato, soffione rigetto anticalcare, auto-
pulente.
* collettore di distribuzione nichelato, pannello di ispezione da
incasso a muro in lamiera di acciaio verniciato.
* Rubinetto per attacco lavatrice da 1/2".
BAGNO MONOLOCALE INTERRATO
L' impianto igienico-sanitario del bagno del monolocale interrato
comprende:
* lavabo in ceramica ad angolo dell' ingombro di cm 51, compl-
eto di minuteria per il fissaggio.
* vaso in ceramica sospeso da cm 49x37, completo di staffe
per il fissaggio.
* bidet in ceramica sospeso mfr da cm 50x37 con erogazione
esterna, completo di staffe per il fissaggio.
* piatto doccia in ceramica da cm 80x80, completo di piletta
sifoide e finiture scarico in ottone cromato.
* cassetta di scarico ad incasso a pulsante alto con placca a
doppio pulsante cromato, rubinetto filtro, attacchi e raccordi al
vaso.
* coprivaso in resina termoindurente con cerniere cromate.
|  |  | a riportare |  | 331973.7891
Comune di ROMA
Costruzione di n° 4 appartamenti
DESCRIZIONE |  | U.M. | Quantità | Prezzo | Importo
|  |  |  | d'elenco | 331973.7891
Rubinetteria
* miscelatore monocomando lavabo, scarico da 1" 1/4 cromato,
completo di sifone a bottiglia in ottone cromato da 1" 1/4, rubin-
etto filtro, coprisifone in ottone cromato.
* miscelatore monocomando bidet con scarico da 1" 1/4 croma
to, completo di sifone ad "S" in ottone cromato da 1" 1/4, rubin-
etto filtro.
* miscelatore monocomando per doccia da incasso cromato,
saliscendi in ottone cromato, soffione rigetto anticalcare, auto-
pulente.
* collettore di distribuzione nichelato, pannello di ispezione da
incasso a muro in lamiera di acciaio verniciato.
*Rubinetto per attacco lavatrice da 1/2"
per quanto sopra descritto appart. Piano terra - primo piano |  | n° | 4 | 3600 | 14400
per quanto sopra descritto monolocali interrati |  | n° | 2 | 2500 | 5000
pozzetto generale (piano interrato)
Pozzetto generale del tipo prefabbricato in cemento, di
profondità variabile in rapporto alla pendenza della fognatura,
sagomato all' interno a cunetta per favorire il deflusso delle
acque. Compreso lo scavo, il rinterro, il carico e il trasporto a
rifiuto del materiale eccedente, la formazione dei fori per l' in-
nesto dei tubi a perfetta regola d' arte, compreso la messa in
quota, compresa pompa di adeguata potenza per smaltimento
in fognatura, compreso valvole varie e di non ritorno della misura
di cm 120x120 di luce interna, compreso tutto il necessario. |  | n° | 1 | 1600 | 1600
TUBAZIONI
Le tubazioni e gli accessori per l' acqua sanitaria saranno
eseguiti con:
* tubi in PE Xc/Alu/PE XC (multistrato), rivestito a norma da 3/4"
* tubi in PE Xc/Alu/PE XC (multistrato), a norma da 3/4"
* Tee press fitting da 16 1/2"
* Gomiti staffati press fitting da 16 1/2"
* n° 2 chiavi di arresto ad incasso con vitone
per quanto sopra descritto. |  | n° | 6 | 600 | 3600
PRESA DI ARIA ESTERNA PER CUCINE A GAS
Bocchette in acciaio inox con sezione utile pari a 200 cmq,
poste internamente ed esternamente in basso alla parete, con
|  |  | a riportare |  | 356573.7891
Comune di ROMA
Costruzione di n° 4 appartamenti
DESCRIZIONE |  | U.M. | Quantità | Prezzo | Importo
|  |  |  | d'elenco | 356573.7891
rete di protezione antiratto di maglia inferiore a 1 cmq, in modo
da garantire il passaggio dell' aria occorrente per la ventilazione.
ELETTROVENTILATORE AD INCASSO PER CUCINE
Elettroventilatore per estrazione aria del tipo elicoidale, 204/100
mc/h, adatto per installazione a condotto, completo di griglia
e accessori per il montaggio.
CONDOTTO FUMARIO IN ACCIAIO INOX PER CUCINE
Bocchetta in acciaio inox diametro 100 mm, per apparecchi di
cottura, posta esternamente in alto della parete, con rete di
protezione antiratto con maglia inferiore a 1 cmq, in modo da
garantire il passaggio dell' aria occorrente per la ventilazione.
Nella parte interna è prevista una borchia di chiusura per il col-
legamento del tubo della cappa.
IMPIANTO GAS CUCINE
Eseguito in tubo in ferro zincato, a vite e manicotto con montag-
gio a vista, compreso rubinetto portagomma per cucina a gas.
ALLACCIAMENTO GAS
Esecuzione di lavori di allacciamento e distribuzione del gas
per ogni cucina.
ALLACCIAMENTO ACQUA POTABILE
Esecuzione di allacciamento alla rete di distribuzione dell' acqua
eseguito secondo le indicazioni progettualin e le prescrizioni
dell' azienda erogatrice.
per l' intero intervento.
SCARICHI VERTICALI PER BAGNI, CUCINE E WC
Gli scarichi verticali delle cucine, bagni e wc sono costituiti da:
* scarichi wc in tubazione in polipropilene del diametro di 100
mm, con partenza dal piede della colonna o pozzetto e dalla
fossa biologica e sarà prolungata fino a 50 cm oltre la copertura
|  |  | a riportare |  | 356573.7891
Comune di ROMA
Costruzione di n° 4 appartamenti
DESCRIZIONE |  | U.M. | Quantità | Prezzo | Importo
|  |  |  | d'elenco | 356573.7891
del tetto. Detto tubo esalatore sarà provvisto di apposito termi-
nale, conversa e reticella antivolatile.
* scarichi cucine in tubazione di polipropilene del diametro di
80 mm, con partenza dal piede della colonna o pozzetto e dalla
fossa biologica e sarà prolungata fino a 50 cm oltre la copertura
del tetto. Detto tubo esalatore sarà provvisto di apposito termi-
nale, conversa e reticella antivolatile.
* scarichi bagni in tubazione di polipropilene del diametro di
63 mm, con partenza dal piede della colonna o pozzetto e dalla
fossa biologica e sarà prolungata fino a 50 cm oltre la copertura
del tetto. Detto tubo esalatore sarà provvisto di apposito termi-
nale, conversa e reticella antivolatile.
* tubazione per la ventilazione secondaria in polipropilene che
partendo dal piede delle colonne di scarico dei wc, delle cucine,
e degli apparecchi sanitari sarà collegata sopra l' ultimo apparec
chio utilizzatore della colonna stessa.
per quanto sopra descritto. |  | n° | 6 | 1800 | 10800
DESCRITTIVO IMPIANTO ELETTRICO
Protezione generale ai contatori
Installazione in pannello predisposto di quadro protezione gene-
rale appartamento completo di contenitore in resina autoestin-
guente, atto a contenere le seguenti apparecchiature:
* n° 1 interruttore magnetotermico modulare Ticino BTDIN 2X25 A
* canaletta di cablaggio, linea di allaccio al contatore e accessori
di montaggio. |  | n° | 6 | 36.4 | 218.4
Alimentazione al quadro unità abitativa
Alimentazione quadro unità abitativa da pannello contatori, comp-
rendente:
* cavo in gomma FG70R sez. 2x6 mmq.
* tubazione in PVC pesante per posa incassata all' interno
dell' edificio.
* scatole di derivazione. |  | ml | 120 | 5.2 | 624
Quadro unità abitativa
* contenitore ad incasso in materiale termo-plastico per apparec-
chi modulari completo di cornici e portello di chiusura in resina.
* interruttore differenziale puro, modulare 2x25A id 0,03A BTDIN 3
|  |  | a riportare |  | 368216.1891
Comune di ROMA
Costruzione di n° 4 appartamenti
DESCRIZIONE |  | U.M. | Quantità | Prezzo | Importo
|  |  |  | d'elenco | 368216.1891
* interruttore magnetotermico modulare max 1Nx1OA BTI BTDIN3
* trasformatore 220/12V con suoneria o ronzatore incorporato tipo
BTDIN
* accessori di cablaggio, targhetta indicatrici e quant' altro occor-
rente per rendere il complesso perfettamente funzionante. |  | n° | 6 | 127 | 762
Alimentazione caldaia-termostato ambiente
Predisposizione, alimentazione ed allacciamento caldaia murale
ad incasso comprendente:
* scatola portafrutti per installazione ad incasso completa di inter-
ruttore componibile 1Nx16A e portafusibile di protezione 4A con
placca a scelta dal cliente, accessori di montaggio.
* allacciamento caldaia in cavo AO5VVF 3x1 quota parte condut-
tori NO7VK sezione 1,5 mmq fino al quadro.
* tubazioni in PVC flessibile pesante.
* scatole di derivazione.
* allacciamento cavo da termostato ambiente.
Apparecchiatura VIMAR IDEA |  | n° | 6 | 32.35 | 194.1
Centro luce ad incasso
Centro luce ad incasso per solaio o parete comprendente:
* quota parte conduttori NO7VK sezione 1,5 mmq fino al quadro.
* tubazione in PVC flessibile pesante.
* scatole di derivazione. |  | n° | 52 | 3.5 | 182
Punto di comando luce ad incasso
Punto di comando luce ad incasso comprendente:
* frutto componibile (interruttore, deviatore, invertitore o pulsante)
con placca in colore a scelta dal cliente, completo di accessori
per il montaggio.
* quota parte conduttori NO7VK sezione 1,5 mmq, quota parte
eventuale relè passo-passo.
* tubazione in PVC flessibile pesante.
* scatole di derivazione.
Apparecchiatura VIMAR IDEA |  | n° | 94 | 19.8 | 1861.2
Punto presa di corrente 2x10A ad incasso
Punto presa di corrente ad incasso 2x10+T bi-passo compren-
dente:
* frutto componibile con placche a scelta del cliente, completo di
accessori per il montaggio.
|  |  | a riportare |  | 371215.4891
Comune di ROMA
Costruzione di n° 4 appartamenti
DESCRIZIONE |  | U.M. | Quantità | Prezzo | Importo
|  |  |  | d'elenco | 371215.4891
* quota parte dei conduttori NO7VK sezione 2,5 mmq fino al
quadro di comando.
* tubazione in PVC flessibile pesante.
* scatole di derivazione.
Apparecchiatura VIMAR IDEA |  | n° | 96 | 18.24 | 1751.04
Punto presa di corrente 2x16A+T ad incasso
Punto presa di coorente 2x16A+T ad incasso per alimentazione
lavatrice, lavastoviglie e forno con interruttore di protezione
comprendente:
* presa a frutto componibile ad alveoli arretrati con lunette di
sicurezza.
* interruttore bipolare componibile 1Nx16A accessori di Montag-
gio e placca a scelta del cliente.
* conduttori NO7VK sezione 2,5 mmq.
* quota parte tubazioni in PVC flessibile pesante.
* scatole di derivazione.
Apparecchiatura VIMAR IDEA |  | n° | 12 | 36.4 | 436.8
Centro luce a vista (interrato)
Centro luce in esecuzioine a vista comprendente:
* scatola di derivazione in resina autoestinguente con passatubi
o pressacavi, minimo IP44.
* tubazioni in PVC rigido pesante autoestinguente, per la posa
a vista tramite graffette, completo di accessori di giunzione,
curve raccordi speciali.
* conduttori flessibili isolanti in PVC, tensione nominale 450/750
tipo NO7VK, sezione minima 1,5 mmq.
Apparecchiatura VIMAR IDEA |  | n° | 12 | 21.6 | 259.2
Punto presa di corrente 2x16A + T a vista (interrato)
Punto presa di corrente 2x16 + T con interruttore di blocco in
esecuzione a vista, grado di protezione IP55 comprendente:
* presa di corrente CEE 2x16A +T da parete con interruttore di
blocco IP 54.
* tubazioni isolanti in PVC rigido autoestinguente per posa di a
vista tramite graffette.
* scatole di derivazione in materiale termoplastico per posa a
vista, grado di protezione minimo IP44, complete di passatubi o
pressacavi, accessori di montaggio.
|  |  | a riportare |  | 373662.5291
Comune di ROMA
Costruzione di n° 4 appartamenti
DESCRIZIONE |  | U.M. | Quantità | Prezzo | Importo
|  |  |  | d'elenco | 373662.5291
* conduttori flessibili isolanti in PVC, tensione nominale 450/750
tipo HO7-K, sezione minima 2,5 mmq, compreso ogni onere
ed accessorio per giunzioni, derivazioni e allacciamenti.
* quota parte conduttori sezione minima 2,5 mmq, tubazioni e
scatole per montante fino al quadro zona.
Apparecchiatura VIMAR IDEA |  | n° | 12 | 38.4 | 460.8
Impianto di ricezione segnali TV
Impianto di ricezione segnali TV per canali nazionali ed emittenti
private, costituito da:
* palo telescopico in acciaio zincato a fuoco, completo di ralle,
zanche di sostegno e eventuali controventature in tondino di ferro
diam mm 6.
* antenna VHF per banda 3.
* antenna VHF per banda 4.
* antenna VHF a larga banda..
* antenna VHF per TCM.
* filtri di canale.
* centralina.
* cavo coassiale a bassa perdita. |  | n° | 6 | 246 | 1476
Punto presa TV
Punto presa TV comprendente:
* presa componibile con placche in colore a scelta dal cliente,
completo di accessori di montaggio, cavo coassiale a bassa
perdita.
* tubazione in PVC flessibile pesante.
* scatole di derivazione.
Apparecchiatura VIMAR IDEA |  | n° | 14 | 2.45 | 34.3
Predisposizione punto telefonico
Punto telefonico comprendente:
* tubazione in PVC flessibile pesante.
* scatola unificata per presa TELECOM, filo pilota.
* quota parte cassette telefoniche, scatolen di dervazione e
tubazione fino alla cassetta TELECOM.
Apparecchiatura VIMAR IDEA |  | n° | 14 | 16.5 | 231
|  |  | a riportare |  | 375864.6291
Comune di ROMA
Costruzione di n° 4 appartamenti
DESCRIZIONE |  | U.M. | Quantità | Prezzo | Importo
|  |  |  | d'elenco | 375864.6291
Impianto citofonico
Impianto citofonico per abitazione comprendente:
* n° 1 alimentatore stabilizzato per montaggio incasssato.
* citofono da parete completo di ronzatore e pulsante apriporta
e cancello.
* n° 1 pulsantiera esterna in alluminio anodizzato in custodia da
esterno, tettuccio parapioggia.
* pulsante, lampada notturna e posto esterno bidirezionale ampli-
ficato.
Apparecchiature TERRANO |  | n° | 6 | 252 | 1512
Rete citofonica
Rete citofonica comprendente:
* tubazione in PVC flessibile pesante e scatole di derivazione
ad incasso.
* cavetti multicoppia ed allacciamento apparecchi citofonici,
pulsantiera ed elettroserrature.. |  | n° | 6 | 36.4 | 218.4
Punto pulsante chiamata esterna
Punto pulsante di chiamata da esterno con targhetta porta nome
composto da:
* suoneria, pulsante con targhetta porta nome con placca a
scelta dal cliente.
* quota parte conduttori NO7VK, sezione 1,5 mmq.
* tubazione in PVC flessibile pesante.
* scatole di derivazione.
Apparecchiatura VIMAR IDEA |  | n° | 6 | 19.1 | 114.6
Pulsante di chiamata a tirante
Pulsante di chiamata a tirante comprendente:
* frutto componibile, suoneria con placche a scelta del cliente,
completo di accessori per il montaggio.
* quota parte conduttori NO7VK, sezione 1,5 mmq.
* scatole di derivazione.
Apparecchiatura VIMAR IDEA |  | n° | 10 | 20 | 200
Dispersore di terra verticale a picchetto
Dispersore di terra verticale a picchetto in acciaio zincato a croce
profilo mm 50x50, spessore mm 5, infisso nel terreno entro poz-
zetto predisposto, completo di bulloneria in acciaio inox, ingras-
saggio e quant' altro occorrente, lunghezza 2,5 mt. |  | n° | 6 | 36.8 | 220.8
|  |  | a riportare |  | 378130.4291
Comune di ROMA
Costruzione di n° 4 appartamenti
DESCRIZIONE |  | U.M. | Quantità | Prezzo | Importo
|  |  |  | d'elenco | 378130.4291
Conduttore di protezione tipo HO7-K giallo/verde
Conduttore unipolare a corda flessibile di rame rosso ricotto,
isolato in PVC, tensione nominale 450/750 V, non propagazione
della fiamma, tipo HO7V-K, colore giallo/verde, compreso ogni
onere ed accessorio per giunzioni, derivazioni e allacciamenti
previa formazione della testa-cavo amezzo capicorda o connettori
in rame stagnato pinzati a pressione.
Sezione fino a 1x16 mm/q. |  | n° | 6 | 48.2 | 289.2
Nodi equipotenziali per contatori gas e acqua
Allacciamenti equipotenziali da effettuarsi ai gruppi contatori gas
o all' ingresso delle tubazioni nel fabbricato, costituiti da:
* conduttore HO7V-K e ponticelli in rame fino a 6 mmq con pun-
talino cadmiato.
* fascette serflex.
* tubazioni isolanti in PVC flessibile autoestinguente serie cor-
rugata pesante da incasso.
* oneri per assistenza edile alla posa quali scassi e tracce su
muratura di qualsiasi tipo e consistenza, rinfianco tubazioni,
rinzaffo ed intonaco di finitura.
Per ogni contatore o tubazioine in ingresso al fabbricato. |  | n° | 12 | 8.8 | 105.6
Collettore di terra generale
Collettore di terra costituito da barre in rame preforato, completo
di bulloneria per il collegamento dei conduttori di terra, staffa di
sostegno, copertura in plexiglass trasparente o cassetta di
contenimento, allacciamenti vari e quant' altro occorrente. |  | n° | 3 | 91.6 | 274.8
Lampione da giardino a sfera
Lampione da giardino costituito da:
* apparecchiatura da esterno con corpo illuminante pressofuso,
parabola in alluminio, diffusore in vetro satinato e lavorato, comp-
leto di lampada fluorescente 25W SL ed accessori di accensione
tipo PRISMA BASIC.
* palo di supporto in alluminio a sezione triangolare con piastra
per fissaggio con tirafondi h 2,50 mt. Tipo PRISMA BASIC.
* conduttore HO7VR GV 1x6 mmq fino al dispersore di terra.
Apparecchiatura VIMAR IDEA |  | n° | 26 | 82.4 | 2142.4
|  |  | a riportare |  | 380942.4291
Comune di ROMA
Costruzione di n° 4 appartamenti
DESCRIZIONE |  | U.M. | Quantità | Prezzo | Importo
|  |  |  | d'elenco | 380942.4291
Impianto automazione cancello comprendente:
* tubo corrugato.
* scatole per fotocellula e apparecchiatura.
* accessori di predisposizione. |  | n° | 5 | 49.6 | 248
A RICHIESTA
Impianto di allarme
Predisposizione d' impianto antintrusione completo di:
* scatole portafrutto.
* scatole di derivazione e coperchi filo muro.
* tubo corrugato.
Escluso apparecchiatura. |  | n° |  | 20
Impianto di diffusione sonora
Predisposizione per la diffusione sonora completa di scatole
modulari e tubo corrugato e accessori di corredo.
Escluso cavi e moduli di diffusione. |  | n° |  | 26.8
|  |  | TOTALE |  | 381190.4291
Comune di ROMA
Costruzione di n° 4 appartamenti
DESCRIZIONE |  | U.M. | Quantità | Prezzo | Importo
d'elenco
RIEPILOGO LAVORI
* Opere Edili |  |  |  |  | 271548.61
* Tinteggiature |  |  |  |  | 9776.42
* Serramenti |  |  |  |  | 36676.8
Impianti:
* Idraulico |  |  |  |  | 35400
* Elettrico |  |  |  |  | 14188.6
* Climatizzazione |  |  |  |  | 13600
* Calcolo strutturale (Ingegnere) |  |  |  |  | 5000
* Direzione lavori |  |  |  |  | 12000
* Relazione Geologica |  |  |  |  | 1200
* Oneri di Urbanizzazione (Bucalossi) |  |  |  |  | 29471
* Sicurezza cantiere |  |  |  |  | 7000
| TOTALE |  |  |  | 435861.43